## Slide 1
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
“GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ”

## Slide 3
Mercedes
Monte Caseros
Curuzú Cuatiá
Paso de los Libres
8”
8”
6”
PLAN DE DESARROLLO GASIFERO DE LA PROVINCIA
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
Colonia Libertad
24”

## Slide 4
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
ESTACION DE MEDICION DE TGM EN COLONIA LIBERTAD

## Slide 5
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
ESTACION DE MEDICIÓN DE TGM (COLONIA LIBERTAD)

## Slide 7
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
TRAZA DEL GASODUCTO - MUNICIPIOS

## Slide 8
GASODUCTO EN ALTA PRESIÓN – FOTO SATELITAL
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA

## Slide 9
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA

## Slide 10
Gasoducto de Alta presión que vinculará la Estación de
Medición de Colonia Libertad con la ERPP de Curuzú
Cuatiá, con las sig. Características:
Longitud de 36 Km.
Sección: 8” (pulgadas)
Cañería: acero sin costura con revestimiento anticorrosivo
tricapa Epoxi
Longitud: 12 metros
Presión: 75 bar.
Capacidad de transporte: 1,5 Mm3/d aprox.
Espesor: 5,6 mm.
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
TRAMO Cnia .LIBERTAD – ERPP C. CUATIÁ

## Slide 11
UBICACIÓN ESTACION REDUCTORA DE PRESION PRIMARIA
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA

## Slide 12
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
ESTACIÓN REDUCTORIA PRIMARIA (ERPP)

## Slide 13
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
ESTACION REDUCTORA DE PRESIÓN PRIMARIA - ERPP
La Estación Reductora de Presión Primaria tiene las
siguientes características:
Presión: 75/14,7 bar.
Caudal de 10.000 m3/h. es decir 240.000 m3/día.
Superficie: 60 x 60 metros.
Salidas hacia las demandas industriales y estaciones de
GNC y ERPS.
Consumo de Estación de GNC: 5.000 m3/día.

## Slide 14
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
TRAMO ERPP – ERPS - RAMAL EN MEDIA PRESIÓN
Ramal en Media presión que vinculará las Estaciones
Reductoras de Presión Primaria y Secundaria, con las sig.
Características:
Longitud de 5,25 Km.
Sección: 6” (pulgadas).
Cañería: acero con costura con revestimiento anticorrosivo
Presión: 14,7 bar.
Capacidad de transporte: 750.000 m3/d aprox.
Espesor: 4 mm.

## Slide 15
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
ESTACION REDUCTORA DE PRESIÓN SECUNDARIA - ERPS
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA

## Slide 16
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
ESTACION REDUCTORA DE PRESIÓN SECUNDARIA - ERPS

## Slide 17
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
ESTACION REDUCTORA DE PRESIÓN SECUNDARIA - ERPS
La Estación Reductora de Presión Secundaria tiene las
siguientes características:
Presión: 14,7/ 4 bar.
Caudal de 7.500 m3/h. es decir 180.000 m3/día.
Superficie: 10 x 20 metros.
Salida hacia la red de Distribución.
Consumo Residencial estimado: 36.000 m3/día.
Ubicación: Sarmiento y Chiclana

## Slide 18
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
74 manzanas situadas entre las calles :
Sur : Chiclana
Norte: Monte Caseros
Oeste: Tarrago Ros
Este: Monteagudo
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
RED DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADA - 1er ETAPA

## Slide 19
Extensión: 74 manzanas.
Longitud: 50.000 m aprox.
Secciones: 180 a 50 mm2.
Tipo de cañería: Polietileno para GN.
Cantidad estimada de usuarios: 2.600.
Costo reacondic. Instalación interna: $ 15.000
Antecedentes de penetración de la red en hogares
Entre Ríos: 18 % en 20 años aprox.
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
RED DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADA - 1er ETAPA
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROCARBURIFERO

## Slide 20
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA

## Slide 21
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA

## Slide 22
GRACIAS
POR
SU
ATENCIÓN
Provincia de Corrientes
SECRETARIA DE ENERGIA
GASODUCTO DE CURUZÚ CUATIÁ
TRAMO Cnia .LIBERTAD – ERPP C. CUATIÁ